附件一

单孔腹腔镜器械项目需求及技术参数

一、总体要求：器械带弧度，可重复消毒

二、具体要求

| 设备名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 弯分离钳 | 双动钳夹 钳头长≥17mm，直径≤5mm，工作长度≥400mm。医用不锈钢材质。可旋转，可分三拆／二拆分体机构 |
| 弯剪刀 | 弯剪刀（双动），直径≤5mm，工作长度≥400mm 医用不锈钢材质 可旋转，可分三拆／二拆分体机构 |
| 无损伤抓钳 | 单动钳夹，细齿，直径≤5mm，工作长度≥400mm，钳头张开角度≥50°医用不锈钢材质 可旋转，可分三拆／二拆分体机构 夹持不滑脱 |
| 有齿抓钳 | 有齿抓钳：直径≤5mm，工作长度≥400mm，医用不锈钢材质 |
| 钝头抓钳 | 直径≤5mm，工作长度≥400mm，医用不锈钢材质 |
| 电钩（弯） | 长度≥400mm，杆径为≤5mm；钩状。头部医用不锈钢材质。杆部为绝缘管，用于对人体组织进行常规切割和凝血。产品与内镜、高频发生器组合使用 |