附件1

服务内容：
兴安盟妇幼保健院医用非强检计量设备
校准清单
	序号
	设备名称
	数量
	总数量
	备注

	1
	体重秤
	12
	
	

	3
	额温枪
	3
	
	

	4
	除颤仪
	4
	
	

	5
	输液泵、注射泵
	10
	
	4台双通道 6台单通道

	6
	婴儿培养箱
	3
	
	

	7
	呼吸机
	1
	
	

	8
	麻醉呼吸机
	2
	
	

	9
	气腹机
	1
	
	

	10
	高频电刀
	8
	
	

	11
	医用吸引器
	7
	
	

	12
	胎心监护仪
	9
	
	

	
	
	
	60
	





[bookmark: _GoBack]服务要求：要求检测机构具备相关项目的计量检测资质，具备计量标准考核证书。具备有效期内CNAS等实验室认证证书。证书附表能力范围覆盖本次所有医用非强检计量设备校准参数。
