附件一

普通离心机项目需求及技术参数

1.转速≥4000r/min，

2.转速精度≤±30r/min；

3.最大相对离心力≥2800xg；

4.最大容量：≥4×250ml，一次性可分离不少于16支50ml尖底、36支15ml尖底离心管、80支5ml采血管，实现一个转子完成多项实验；

5.定时范围：1min～99min；

6.自动计算及设置离心力RCF值；

7.具有自动平衡功能；

8.配置要求：48*7ml水平吊篮转子