附件一

宫腔镜镜头项目需求及技术参数

- 用于宫腔镜电切手术，含配套操作鞘、双极、12°。

- 2.适配storz主机摄像系统。

- 3.可连接storz电切环及导线。

- 4.适配德国马丁电刀。

5.镜体外径：Ø2.9mm、长度≥300mm

6.外鞘最大外径≤7.5mm，内鞘最大外径≤6.7mm